## VL1550A_calibration
Voltage (V) | Attenuation (dB)
0 | 0
0.001 | 0
0.002 | 0
0.004 | 0
0.005 | 0
0.006 | 0
0.007 | 0
0.009 | 0
0.01 | 0
0.011 | 0
0.012 | 0
0.013 | 0
0.015 | 0
0.016 | 0
0.017 | 0
0.018 | 0
0.02 | 0
0.021 | 0
0.022 | 0
0.023 | 0
0.024 | 0
0.026 | 0
0.027 | 0
0.028 | 0
0.029 | 0
0.031 | 0
0.032 | 0
0.033 | 0
0.034 | 0
0.035 | 0
0.037 | 0
0.038 | 0
0.039 | 0
0.04 | 0
0.042 | 0
0.043 | 0
0.044 | 0
0.045 | 0
0.046 | 0
0.048 | 0
0.049 | 0
0.05 | 0
0.051 | 0
0.053 | 0
0.054 | 0
0.055 | 0
0.056 | 0
0.057 | 0
0.059 | 0
0.06 | 0
0.061 | 0
0.062 | 0
0.064 | 0
0.065 | 0
0.066 | 0
0.067 | 0
0.068 | 0
0.07 | 0
0.071 | 0
0.072 | 0
0.073 | 0
0.074 | 0
0.076 | 0
0.077 | 0
0.078 | 0
0.079 | 0
0.081 | 0
0.082 | 0
0.083 | 0
0.084 | 0
0.085 | 0
0.087 | 0
0.088 | 0
0.089 | 0
0.09 | 0
0.092 | 0
0.093 | 0
0.094 | 0
0.095 | 0
0.096 | 0
0.098 | 0
0.099 | 0
0.1 | 0
0.101 | 0
0.103 | 0
0.104 | 0
0.105 | 0
0.106 | 0
0.107 | 0
0.109 | 0
0.11 | 0
0.111 | 0
0.112 | 0
0.114 | 0
0.115 | 0
0.116 | 0
0.117 | 0
0.118 | 0
0.12 | 0
0.121 | 0
0.122 | 0
0.123 | 0
0.125 | 0
0.126 | 0
0.127 | 0
0.128 | 0
0.129 | 0
0.131 | 0
0.132 | 0
0.133 | 0
0.134 | 0
0.136 | 0
0.137 | 0
0.138 | 0
0.139 | 0
0.14 | 0
0.142 | 0
0.143 | 0
0.144 | 0
0.145 | 0
0.147 | 0
0.148 | 0
0.149 | 0
0.15 | 0
0.151 | 0
0.153 | 0
0.154 | 0
0.155 | 0
0.156 | 0
0.158 | 0
0.159 | 0
0.16 | 0
0.161 | 0
0.162 | 0
0.164 | 0
0.165 | 0
0.166 | 0
0.167 | 0
0.169 | 0
0.17 | 0
0.171 | 0
0.172 | 0
0.173 | 0
0.175 | 0
0.176 | 0
0.177 | 0
0.178 | 0
0.18 | 0
0.181 | 0
0.182 | 0
0.183 | 0
0.184 | 0
0.186 | 0
0.187 | 0
0.188 | 0
0.189 | 0
0.191 | 0
0.192 | 0
0.193 | 0
0.194 | 0
0.195 | 0
0.197 | 0
0.198 | 0
0.199 | 0
0.2 | 0
0.202 | 0
0.203 | 0
0.204 | 0
0.205 | 0
0.206 | 0
0.208 | 0
0.209 | 0
0.21 | 0
0.211 | 0
0.213 | 0
0.214 | 0
0.215 | 0
0.216 | 0
0.217 | 0
0.219 | 0
0.22 | 0
0.221 | 0
0.222 | 0
0.223 | 0
0.225 | 0
0.226 | 0
0.227 | 0
0.228 | 0
0.23 | 0
0.231 | 0
0.232 | 0
0.233 | 0
0.234 | 0
0.236 | 0
0.237 | 0
0.238 | 0
0.239 | 0
0.241 | 0
0.242 | 0
0.243 | 0
0.244 | 0
0.245 | 0
0.247 | 0
0.248 | 0
0.249 | 0
0.25 | 0
0.252 | 0
0.253 | 0
0.254 | 0
0.255 | 0
0.256 | 0
0.258 | 0
0.259 | 0
0.26 | 0
0.261 | 0
0.263 | 0
0.264 | 0
0.265 | 0
0.266 | 0
0.267 | 0
0.269 | 0
0.27 | 0
0.271 | 0
0.272 | 0
0.274 | 0
0.275 | 0
0.276 | 0
0.277 | 0
0.278 | 0
0.28 | 0
0.281 | 0
0.282 | 0
0.283 | 0
0.285 | 0
0.286 | 0
0.287 | 0
0.288 | 0
0.289 | 0
0.291 | 0
0.292 | 0
0.293 | 0
0.294 | 0
0.296 | 0
0.297 | 0
0.298 | 0
0.299 | 0
0.3 | 0
0.302 | 0
0.303 | 0
0.304 | 0
0.305 | 0
0.307 | 0
0.308 | 0
0.309 | 0
0.31 | 0
0.311 | 0
0.313 | 0
0.314 | 0
0.315 | 0
0.316 | 0
0.318 | 0
0.319 | 0
0.32 | 0
0.321 | 0
0.322 | 0
0.324 | 0
0.325 | 0
0.326 | 0
0.327 | 0
0.329 | 0
0.33 | 0
0.331 | 0
0.332 | 0
0.333 | 0
0.335 | 0
0.336 | 0
0.337 | 0
0.338 | 0
0.34 | 0
0.341 | 0
0.342 | 0
0.343 | 0
0.344 | 0
0.346 | 0
0.347 | 0
0.348 | 0
0.349 | 0
0.351 | 0
0.352 | 0
0.353 | 0
0.354 | 0
0.355 | 0
0.357 | 0
0.358 | 0
0.359 | 0
0.36 | 0
0.362 | 0
0.363 | 0
0.364 | 0
0.365 | 0
0.366 | 0
0.368 | 0
0.369 | 0
0.37 | 0
0.371 | 0
0.372 | 0
0.374 | 0
0.375 | 0
0.376 | 0
0.377 | 0
0.379 | 0
0.38 | 0
0.381 | 0
0.382 | 0
0.383 | 0
0.385 | 0
0.386 | 0
0.387 | 0
0.388 | 0
0.39 | 0
0.391 | 0
0.392 | 0
0.393 | 0
0.394 | 0
0.396 | 0
0.397 | 0
0.398 | 0
0.399 | 0
0.401 | 0
0.402 | 0
0.403 | 0
0.404 | 0
0.405 | 0
0.407 | 0
0.408 | 0
0.409 | 0
0.41 | 0
0.412 | 0
0.413 | 0
0.414 | 0
0.415 | 0
0.416 | 0
0.418 | 0
0.419 | 0
0.42 | 0
0.421 | 0
0.423 | 0
0.424 | 0
0.425 | 0
0.426 | 0
0.427 | 0
0.429 | 0
0.43 | 0
0.431 | 0
0.432 | 0
0.434 | 0
0.435 | 0
0.436 | 0
0.437 | 0
0.438 | 0
0.44 | 0
0.441 | 0
0.442 | 0
0.443 | 0
0.445 | 0
0.446 | 0
0.447 | 0
0.448 | 0
0.449 | 0
0.451 | 0
0.452 | 0
0.453 | 0
0.454 | 0
0.456 | 0
0.457 | 0
0.458 | 0
0.459 | 0
0.46 | 0
0.462 | 0
0.463 | 0
0.464 | 0
0.465 | 0
0.467 | 0
0.468 | 0
0.469 | 0
0.47 | 0
0.471 | 0
0.473 | 0
0.474 | 0
0.475 | 0
0.476 | 0
0.478 | 0
0.479 | 0
0.48 | 0
0.481 | 0
0.482 | 0
0.484 | 0
0.485 | 0
0.486 | 0
0.487 | 0
0.489 | 0
0.49 | 0
0.491 | 0
0.492 | 0
0.493 | 0
0.495 | 0
0.496 | 0
0.497 | 0
0.498 | 0
0.5 | 0
0.501 | 0
0.502 | 0
0.503 | 0
0.504 | 0
0.506 | 0
0.507 | 0
0.508 | 0
0.509 | 0
0.511 | 0
0.512 | 0
0.513 | 0
0.514 | 0
0.515 | 0
0.517 | 0
0.518 | 0
0.519 | 0
0.52 | 0
0.521 | 0
0.523 | 0
0.524 | 0
0.525 | 0
0.526 | 0
0.528 | 0
0.529 | 0
0.53 | 0
0.531 | 0
0.532 | 0
0.534 | 0
0.535 | 0
0.536 | 0
0.537 | 0
0.539 | 0
0.54 | 0
0.541 | 0
0.542 | 0
0.543 | 0
0.545 | 0
0.546 | 0
0.547 | 0
0.548 | 0
0.55 | 0
0.551 | 0
0.552 | 0
0.553 | 0
0.554 | 0
0.556 | 0
0.557 | 0
0.558 | 0
0.559 | 0
0.561 | 0
0.562 | 0
0.563 | 0
0.564 | 0
0.565 | 0
0.567 | 0
0.568 | 0
0.569 | 0
0.57 | 0
0.572 | 0
0.573 | 0
0.574 | 0
0.575 | 0
0.576 | 0
0.578 | 0
0.579 | 0
0.58 | 0
0.581 | 0
0.583 | 0
0.584 | 0
0.585 | 0
0.586 | 0
0.587 | 0
0.589 | 0
0.59 | 0
0.591 | 0
0.592 | 0
0.594 | 0
0.595 | 0
0.596 | 0
0.597 | 0
0.598 | 0
0.6 | 0
0.601 | 0
0.602 | 0
0.603 | 0
0.605 | 0
0.606 | 0
0.607 | 0
0.608 | 0
0.609 | 0
0.611 | 0
0.612 | 0
0.613 | 0
0.614 | 0
0.616 | 0
0.617 | 0
0.618 | 0
0.619 | 0
0.62 | 0
0.622 | 0
0.623 | 0
0.624 | 0
0.625 | 0
0.627 | 0
0.628 | 0
0.629 | 0
0.63 | 0
0.631 | 0
0.633 | 0
0.634 | 0
0.635 | 0
0.636 | 0
0.638 | 0
0.639 | 0
0.64 | 0
0.641 | 0
0.642 | 0
0.644 | 0
0.645 | 0
0.646 | 0
0.647 | 0.01
0.649 | 0.01
0.65 | 0.01
0.651 | 0.01
0.652 | 0.01
0.653 | 0.01
0.655 | 0.01
0.656 | 0.01
0.657 | 0.01
0.658 | 0.01
0.66 | 0.01
0.661 | 0.01
0.662 | 0.01
0.663 | 0.01
0.664 | 0.01
0.666 | 0.01
0.667 | 0.01
0.668 | 0.01
0.669 | 0.01
0.67 | 0.01
0.672 | 0.01
0.673 | 0.01
0.674 | 0.01
0.675 | 0.01
0.677 | 0.01
0.678 | 0.01
0.679 | 0.01
0.68 | 0.01
0.681 | 0.01
0.683 | 0.01
0.684 | 0.01
0.685 | 0.01
0.686 | 0.01
0.688 | 0.01
0.689 | 0.01
0.69 | 0.01
0.691 | 0.01
0.692 | 0.01
0.694 | 0.01
0.695 | 0.01
0.696 | 0.01
0.697 | 0.01
0.699 | 0.01
0.7 | 0.01
0.701 | 0.01
0.702 | 0.01
0.703 | 0.01
0.705 | 0.01
0.706 | 0.01
0.707 | 0.01
0.708 | 0.01
0.71 | 0.01
0.711 | 0.01
0.712 | 0.01
0.713 | 0.01
0.714 | 0.01
0.716 | 0.01
0.717 | 0.01
0.718 | 0.01
0.719 | 0.01
0.721 | 0.01
0.722 | 0.01
0.723 | 0.01
0.724 | 0.01
0.725 | 0.01
0.727 | 0.01
0.728 | 0.01
0.729 | 0.01
0.73 | 0.01
0.732 | 0.01
0.733 | 0.01
0.734 | 0.01
0.735 | 0.01
0.736 | 0.01
0.738 | 0.01
0.739 | 0.01
0.74 | 0.01
0.741 | 0.01
0.743 | 0.01
0.744 | 0.01
0.745 | 0.01
0.746 | 0.01
0.747 | 0.01
0.749 | 0.01
0.75 | 0.01
0.751 | 0.01
0.752 | 0.01
0.754 | 0.01
0.755 | 0.01
0.756 | 0.01
0.757 | 0.01
0.758 | 0.01
0.76 | 0.01
0.761 | 0.01
0.762 | 0.01
0.763 | 0.01
0.765 | 0.01
0.766 | 0.01
0.767 | 0.01
0.768 | 0.01
0.769 | 0.01
0.771 | 0.01
0.772 | 0.01
0.773 | 0.01
0.774 | 0.01
0.776 | 0.01
0.777 | 0.02
0.778 | 0.01
0.779 | 0.01
0.78 | 0.01
0.782 | 0.01
0.783 | 0.01
0.784 | 0.01
0.785 | 0.01
0.787 | 0.01
0.788 | 0.01
0.789 | 0.01
0.79 | 0.01
0.791 | 0.01
0.793 | 0.01
0.794 | 0.01
0.795 | 0.01
0.796 | 0.01
0.798 | 0.01
0.799 | 0.01
0.8 | 0.01
0.801 | 0.01
0.802 | 0.01
0.804 | 0.01
0.805 | 0.01
0.806 | 0.01
0.807 | 0.01
0.809 | 0.01
0.81 | 0.01
0.811 | 0.01
0.812 | 0.01
0.813 | 0.01
0.815 | 0.01
0.816 | 0.01
0.817 | 0.01
0.818 | 0.01
0.819 | 0.01
0.821 | 0.01
0.822 | 0.01
0.823 | 0.01
0.824 | 0.02
0.826 | 0.02
0.827 | 0.02
0.828 | 0.02
0.829 | 0.02
0.83 | 0.02
0.832 | 0.02
0.833 | 0.02
0.834 | 0.02
0.835 | 0.02
0.837 | 0.02
0.838 | 0.02
0.839 | 0.02
0.84 | 0.02
0.841 | 0.02
0.843 | 0.02
0.844 | 0.02
0.845 | 0.02
0.846 | 0.02
0.848 | 0.02
0.849 | 0.02
0.85 | 0.02
0.851 | 0.02
0.852 | 0.02
0.854 | 0.02
0.855 | 0.02
0.856 | 0.02
0.857 | 0.02
0.859 | 0.02
0.86 | 0.02
0.861 | 0.02
0.862 | 0.02
0.863 | 0.02
0.865 | 0.02
0.866 | 0.02
0.867 | 0.02
0.868 | 0.02
0.87 | 0.02
0.871 | 0.02
0.872 | 0.02
0.873 | 0.02
0.874 | 0.02
0.876 | 0.02
0.877 | 0.02
0.878 | 0.02
0.879 | 0.02
0.881 | 0.02
0.882 | 0.02
0.883 | 0.02
0.884 | 0.02
0.885 | 0.02
0.887 | 0.02
0.888 | 0.02
0.889 | 0.02
0.89 | 0.02
0.892 | 0.02
0.893 | 0.02
0.894 | 0.02
0.895 | 0.02
0.896 | 0.02
0.898 | 0.02
0.899 | 0.02
0.9 | 0.02
0.901 | 0.02
0.903 | 0.02
0.904 | 0.02
0.905 | 0.02
0.906 | 0.02
0.907 | 0.02
0.909 | 0.02
0.91 | 0.02
0.911 | 0.02
0.912 | 0.02
0.914 | 0.02
0.915 | 0.02
0.916 | 0.02
0.917 | 0.02
0.918 | 0.02
0.92 | 0.02
0.921 | 0.02
0.922 | 0.02
0.923 | 0.02
0.925 | 0.02
0.926 | 0.02
0.927 | 0.02
0.928 | 0.02
0.929 | 0.02
0.931 | 0.03
0.932 | 0.03
0.933 | 0.03
0.934 | 0.03
0.936 | 0.03
0.937 | 0.03
0.938 | 0.03
0.939 | 0.03
0.94 | 0.03
0.942 | 0.03
0.943 | 0.03
0.944 | 0.03
0.945 | 0.03
0.947 | 0.03
0.948 | 0.03
0.949 | 0.03
0.95 | 0.03
0.951 | 0.03
0.953 | 0.03
0.954 | 0.03
0.955 | 0.03
0.956 | 0.03
0.957 | 0.03
0.959 | 0.03
0.96 | 0.03
0.961 | 0.03
0.962 | 0.03
0.964 | 0.03
0.965 | 0.03
0.966 | 0.03
0.967 | 0.03
0.968 | 0.03
0.97 | 0.03
0.971 | 0.03
0.972 | 0.03
0.973 | 0.03
0.975 | 0.03
0.976 | 0.03
0.977 | 0.03
0.978 | 0.03
0.979 | 0.03
0.981 | 0.03
0.982 | 0.03
0.983 | 0.03
0.984 | 0.03
0.986 | 0.03
0.987 | 0.03
0.988 | 0.03
0.989 | 0.03
0.99 | 0.03
0.992 | 0.03
0.993 | 0.03
0.994 | 0.03
0.995 | 0.03
0.997 | 0.03
0.998 | 0.03
0.999 | 0.03
1 | 0.03
1.001 | 0.03
1.003 | 0.03
1.004 | 0.03
1.005 | 0.03
1.006 | 0.03
1.008 | 0.03
1.009 | 0.03
1.01 | 0.03
1.011 | 0.03
1.012 | 0.03
1.014 | 0.03
1.015 | 0.04
1.016 | 0.04
1.017 | 0.08
1.019 | 0.04
1.02 | 0.04
1.021 | 0.04
1.022 | 0.04
1.023 | 0.04
1.025 | 0.04
1.026 | 0.04
1.027 | 0.04
1.028 | 0.04
1.03 | 0.04
1.031 | 0.04
1.032 | 0.04
1.033 | 0.04
1.034 | 0.04
1.036 | 0.04
1.037 | 0.04
1.038 | 0.04
1.039 | 0.04
1.041 | 0.04
1.042 | 0.04
1.043 | 0.04
1.044 | 0.04
1.045 | 0.04
1.047 | 0.04
1.048 | 0.04
1.049 | 0.04
1.05 | 0.04
1.052 | 0.04
1.053 | 0.04
1.054 | 0.04
1.055 | 0.04
1.056 | 0.04
1.058 | 0.04
1.059 | 0.04
1.06 | 0.04
1.061 | 0.04
1.063 | 0.04
1.064 | 0.04
1.065 | 0.04
1.066 | 0.04
1.067 | 0.04
1.069 | 0.04
1.07 | 0.04
1.071 | 0.04
1.072 | 0.04
1.074 | 0.04
1.075 | 0.04
1.076 | 0.04
1.077 | 0.04
1.078 | 0.04
1.08 | 0.04
1.081 | 0.04
1.082 | 0.05
1.083 | 0.05
1.085 | 0.05
1.086 | 0.05
1.087 | 0.05
1.088 | 0.05
1.089 | 0.05
1.091 | 0.05
1.092 | 0.05
1.093 | 0.05
1.094 | 0.05
1.096 | 0.05
1.097 | 0.05
1.098 | 0.05
1.099 | 0.05
1.1 | 0.05
1.102 | 0.05
1.103 | 0.05
1.104 | 0.05
1.105 | 0.05
1.106 | 0.05
1.108 | 0.05
1.109 | 0.05
1.11 | 0.05
1.111 | 0.05
1.113 | 0.05
1.114 | 0.05
1.115 | 0.05
1.116 | 0.05
1.117 | 0.05
1.119 | 0.05
1.12 | 0.05
1.121 | 0.05
1.122 | 0.05
1.124 | 0.05
1.125 | 0.05
1.126 | 0.05
1.127 | 0.05
1.128 | 0.05
1.13 | 0.05
1.131 | 0.05
1.132 | 0.05
1.133 | 0.05
1.135 | 0.06
1.136 | 0.06
1.137 | 0.06
1.138 | 0.06
1.139 | 0.06
1.141 | 0.06
1.142 | 0.06
1.143 | 0.06
1.144 | 0.06
1.146 | 0.06
1.147 | 0.06
1.148 | 0.06
1.149 | 0.06
1.15 | 0.06
1.152 | 0.06
1.153 | 0.06
1.154 | 0.06
1.155 | 0.06
1.157 | 0.06
1.158 | 0.06
1.159 | 0.06
1.16 | 0.06
1.161 | 0.06
1.163 | 0.06
1.164 | 0.06
1.165 | 0.06
1.166 | 0.06
1.168 | 0.06
1.169 | 0.06
1.17 | 0.06
1.171 | 0.06
1.172 | 0.06
1.174 | 0.06
1.175 | 0.06
1.176 | 0.06
1.177 | 0.06
1.179 | 0.06
1.18 | 0.06
1.181 | 0.06
1.182 | 0.06
1.183 | 0.06
1.185 | 0.06
1.186 | 0.06
1.187 | 0.07
1.188 | 0.07
1.19 | 0.07
1.191 | 0.07
1.192 | 0.07
1.193 | 0.07
1.194 | 0.07
1.196 | 0.07
1.197 | 0.07
1.198 | 0.07
1.199 | 0.07
1.201 | 0.07
1.202 | 0.07
1.203 | 0.07
1.204 | 0.07
1.205 | 0.07
1.207 | 0.07
1.208 | 0.07
1.209 | 0.07
1.21 | 0.07
1.212 | 0.07
1.213 | 0.07
1.214 | 0.07
1.215 | 0.07
1.216 | 0.07
1.218 | 0.07
1.219 | 0.07
1.22 | 0.07
1.221 | 0.07
1.223 | 0.07
1.224 | 0.07
1.225 | 0.08
1.226 | 0.08
1.227 | 0.08
1.229 | 0.08
1.23 | 0.08
1.231 | 0.08
1.232 | 0.08
1.234 | 0.08
1.235 | 0.08
1.236 | 0.08
1.237 | 0.08
1.238 | 0.08
1.24 | 0.08
1.241 | 0.08
1.242 | 0.08
1.243 | 0.08
1.245 | 0.08
1.246 | 0.08
1.247 | 0.08
1.248 | 0.08
1.249 | 0.08
1.251 | 0.08
1.252 | 0.08
1.253 | 0.08
1.254 | 0.08
1.255 | 0.08
1.257 | 0.08
1.258 | 0.08
1.259 | 0.08
1.26 | 0.08
1.262 | 0.08
1.263 | 0.08
1.264 | 0.09
1.265 | 0.09
1.266 | 0.09
1.268 | 0.09
1.269 | 0.09
1.27 | 0.09
1.271 | 0.09
1.273 | 0.09
1.274 | 0.09
1.275 | 0.09
1.276 | 0.09
1.277 | 0.09
1.279 | 0.09
1.28 | 0.09
1.281 | 0.09
1.282 | 0.09
1.284 | 0.09
1.285 | 0.09
1.286 | 0.09
1.287 | 0.09
1.288 | 0.09
1.29 | 0.09
1.291 | 0.09
1.292 | 0.09
1.293 | 0.09
1.295 | 0.09
1.296 | 0.09
1.297 | 0.09
1.298 | 0.1
1.299 | 0.1
1.301 | 0.1
1.302 | 0.1
1.303 | 0.1
1.304 | 0.1
1.306 | 0.1
1.307 | 0.1
1.308 | 0.1
1.309 | 0.1
1.31 | 0.1
1.312 | 0.1
1.313 | 0.1
1.314 | 0.1
1.315 | 0.1
1.317 | 0.1
1.318 | 0.1
1.319 | 0.1
1.32 | 0.1
1.321 | 0.1
1.323 | 0.1
1.324 | 0.1
1.325 | 0.1
1.326 | 0.1
1.328 | 0.1
1.329 | 0.1
1.33 | 0.1
1.331 | 0.1
1.332 | 0.1
1.334 | 0.1
1.335 | 0.1
1.336 | 0.11
1.337 | 0.11
1.339 | 0.11
1.34 | 0.11
1.341 | 0.11
1.342 | 0.11
1.343 | 0.11
1.345 | 0.11
1.346 | 0.11
1.347 | 0.11
1.348 | 0.11
1.35 | 0.11
1.351 | 0.11
1.352 | 0.11
1.353 | 0.11
1.354 | 0.11
1.356 | 0.11
1.357 | 0.11
1.358 | 0.11
1.359 | 0.11
1.361 | 0.11
1.362 | 0.11
1.363 | 0.12
1.364 | 0.12
1.365 | 0.12
1.367 | 0.12
1.368 | 0.11
1.369 | 0.11
1.37 | 0.12
1.372 | 0.12
1.373 | 0.12
1.374 | 0.12
1.375 | 0.12
1.376 | 0.12
1.378 | 0.12
1.379 | 0.12
1.38 | 0.12
1.381 | 0.12
1.383 | 0.12
1.384 | 0.12
1.385 | 0.12
1.386 | 0.12
1.387 | 0.12
1.389 | 0.12
1.39 | 0.12
1.391 | 0.12
1.392 | 0.12
1.394 | 0.12
1.395 | 0.12
1.396 | 0.12
1.397 | 0.13
1.398 | 0.13
1.4 | 0.13
1.401 | 0.13
1.402 | 0.13
1.403 | 0.13
1.404 | 0.13
1.406 | 0.13
1.407 | 0.13
1.408 | 0.13
1.409 | 0.13
1.411 | 0.13
1.412 | 0.13
1.413 | 0.13
1.414 | 0.13
1.415 | 0.13
1.417 | 0.14
1.418 | 0.14
1.419 | 0.14
1.42 | 0.14
1.422 | 0.14
1.423 | 0.14
1.424 | 0.14
1.425 | 0.14
1.426 | 0.14
1.428 | 0.14
1.429 | 0.14
1.43 | 0.14
1.431 | 0.14
1.433 | 0.14
1.434 | 0.14
1.435 | 0.14
1.436 | 0.14
1.437 | 0.14
1.439 | 0.14
1.44 | 0.14
1.441 | 0.14
1.442 | 0.14
1.444 | 0.14
1.445 | 0.14
1.446 | 0.14
1.447 | 0.14
1.448 | 0.15
1.45 | 0.15
1.451 | 0.15
1.452 | 0.15
1.453 | 0.15
1.455 | 0.15
1.456 | 0.15
1.457 | 0.15
1.458 | 0.15
1.459 | 0.15
1.461 | 0.15
1.462 | 0.15
1.463 | 0.15
1.464 | 0.15
1.466 | 0.15
1.467 | 0.15
1.468 | 0.16
1.469 | 0.16
1.47 | 0.16
1.472 | 0.16
1.473 | 0.16
1.474 | 0.16
1.475 | 0.16
1.477 | 0.16
1.478 | 0.16
1.479 | 0.16
1.48 | 0.16
1.481 | 0.16
1.483 | 0.16
1.484 | 0.16
1.485 | 0.16
1.486 | 0.16
1.488 | 0.16
1.489 | 0.16
1.49 | 0.17
1.491 | 0.17
1.492 | 0.17
1.494 | 0.17
1.495 | 0.17
1.496 | 0.17
1.497 | 0.17
1.499 | 0.17
1.5 | 0.17
1.501 | 0.17
1.502 | 0.17
1.503 | 0.17
1.505 | 0.17
1.506 | 0.17
1.507 | 0.17
1.508 | 0.17
1.51 | 0.17
1.511 | 0.17
1.512 | 0.17
1.513 | 0.18
1.514 | 0.18
1.516 | 0.18
1.517 | 0.18
1.518 | 0.18
1.519 | 0.18
1.521 | 0.18
1.522 | 0.18
1.523 | 0.18
1.524 | 0.18
1.525 | 0.18
1.527 | 0.18
1.528 | 0.18
1.529 | 0.18
1.53 | 0.19
1.532 | 0.19
1.533 | 0.19
1.534 | 0.19
1.535 | 0.19
1.536 | 0.19
1.538 | 0.19
1.539 | 0.19
1.54 | 0.19
1.541 | 0.19
1.543 | 0.19
1.544 | 0.19
1.545 | 0.19
1.546 | 0.19
1.547 | 0.19
1.549 | 0.19
1.55 | 0.19
1.551 | 0.19
1.552 | 0.19
1.553 | 0.2
1.555 | 0.2
1.556 | 0.2
1.557 | 0.2
1.558 | 0.2
1.56 | 0.2
1.561 | 0.2
1.562 | 0.2
1.563 | 0.2
1.564 | 0.2
1.566 | 0.2
1.567 | 0.2
1.568 | 0.2
1.569 | 0.2
1.571 | 0.2
1.572 | 0.2
1.573 | 0.21
1.574 | 0.21
1.575 | 0.21
1.577 | 0.2
1.578 | 0.2
1.579 | 0.21
1.58 | 0.21
1.582 | 0.21
1.583 | 0.21
1.584 | 0.21
1.585 | 0.21
1.586 | 0.21
1.588 | 0.21
1.589 | 0.22
1.59 | 0.22
1.591 | 0.22
1.593 | 0.22
1.594 | 0.22
1.595 | 0.22
1.596 | 0.22
1.597 | 0.22
1.599 | 0.22
1.6 | 0.22
1.601 | 0.22
1.602 | 0.22
1.604 | 0.22
1.605 | 0.22
1.606 | 0.22
1.607 | 0.22
1.608 | 0.22
1.61 | 0.23
1.611 | 0.23
1.612 | 0.23
1.613 | 0.23
1.615 | 0.23
1.616 | 0.23
1.617 | 0.23
1.618 | 0.23
1.619 | 0.23
1.621 | 0.23
1.622 | 0.24
1.623 | 0.24
1.624 | 0.24
1.626 | 0.24
1.627 | 0.24
1.628 | 0.24
1.629 | 0.24
1.63 | 0.24
1.632 | 0.24
1.633 | 0.24
1.634 | 0.24
1.635 | 0.24
1.637 | 0.24
1.638 | 0.24
1.639 | 0.25
1.64 | 0.25
1.641 | 0.24
1.643 | 0.24
1.644 | 0.25
1.645 | 0.25
1.646 | 0.25
1.648 | 0.25
1.649 | 0.25
1.65 | 0.25
1.651 | 0.25
1.652 | 0.25
1.654 | 0.25
1.655 | 0.25
1.656 | 0.26
1.657 | 0.26
1.659 | 0.26
1.66 | 0.26
1.661 | 0.26
1.662 | 0.26
1.663 | 0.26
1.665 | 0.26
1.666 | 0.26
1.667 | 0.26
1.668 | 0.26
1.67 | 0.26
1.671 | 0.26
1.672 | 0.26
1.673 | 0.26
1.674 | 0.26
1.676 | 0.27
1.677 | 0.27
1.678 | 0.27
1.679 | 0.27
1.681 | 0.27
1.682 | 0.27
1.683 | 0.27
1.684 | 0.27
1.685 | 0.27
1.687 | 0.27
1.688 | 0.28
1.689 | 0.28
1.69 | 0.28
1.691 | 0.28
1.693 | 0.28
1.694 | 0.28
1.695 | 0.28
1.696 | 0.28
1.698 | 0.28
1.699 | 0.28
1.7 | 0.29
1.701 | 0.29
1.702 | 0.28
1.704 | 0.29
1.705 | 0.29
1.706 | 0.29
1.707 | 0.29
1.709 | 0.29
1.71 | 0.29
1.711 | 0.29
1.712 | 0.29
1.713 | 0.29
1.715 | 0.29
1.716 | 0.29
1.717 | 0.29
1.718 | 0.29
1.72 | 0.29
1.721 | 0.3
1.722 | 0.3
1.723 | 0.3
1.724 | 0.3
1.726 | 0.3
1.727 | 0.3
1.728 | 0.31
1.729 | 0.31
1.731 | 0.3
1.732 | 0.3
1.733 | 0.31
1.734 | 0.31
1.735 | 0.31
1.737 | 0.31
1.738 | 0.31
1.739 | 0.32
1.74 | 0.31
1.742 | 0.31
1.743 | 0.31
1.744 | 0.31
1.745 | 0.31
1.746 | 0.31
1.748 | 0.32
1.749 | 0.32
1.75 | 0.32
1.751 | 0.32
1.753 | 0.32
1.754 | 0.32
1.755 | 0.32
1.756 | 0.32
1.757 | 0.32
1.759 | 0.33
1.76 | 0.33
1.761 | 0.33
1.762 | 0.33
1.764 | 0.33
1.765 | 0.33
1.766 | 0.33
1.767 | 0.33
1.768 | 0.33
1.77 | 0.33
1.771 | 0.34
1.772 | 0.34
1.773 | 0.34
1.775 | 0.34
1.776 | 0.34
1.777 | 0.34
1.778 | 0.34
1.779 | 0.34
1.781 | 0.34
1.782 | 0.34
1.783 | 0.35
1.784 | 0.35
1.786 | 0.35
1.787 | 0.35
1.788 | 0.35
1.789 | 0.35
1.79 | 0.36
1.792 | 0.36
1.793 | 0.35
1.794 | 0.35
1.795 | 0.36
1.797 | 0.36
1.798 | 0.36
1.799 | 0.36
1.8 | 0.36
1.801 | 0.36
1.803 | 0.36
1.804 | 0.36
1.805 | 0.36
1.806 | 0.36
1.808 | 0.37
1.809 | 0.37
1.81 | 0.37
1.811 | 0.37
1.812 | 0.37
1.814 | 0.37
1.815 | 0.37
1.816 | 0.37
1.817 | 0.37
1.819 | 0.37
1.82 | 0.38
1.821 | 0.38
1.822 | 0.38
1.823 | 0.38
1.825 | 0.39
1.826 | 0.39
1.827 | 0.39
1.828 | 0.39
1.83 | 0.38
1.831 | 0.38
1.832 | 0.39
1.833 | 0.39
1.834 | 0.39
1.836 | 0.39
1.837 | 0.4
1.838 | 0.4
1.839 | 0.4
1.84 | 0.4
1.842 | 0.39
1.843 | 0.39
1.844 | 0.4
1.845 | 0.4
1.847 | 0.41
1.848 | 0.41
1.849 | 0.41
1.85 | 0.41
1.851 | 0.41
1.853 | 0.41
1.854 | 0.41
1.855 | 0.41
1.856 | 0.41
1.858 | 0.41
1.859 | 0.41
1.86 | 0.41
1.861 | 0.41
1.862 | 0.42
1.864 | 0.42
1.865 | 0.42
1.866 | 0.42
1.867 | 0.42
1.869 | 0.42
1.87 | 0.42
1.871 | 0.42
1.872 | 0.43
1.873 | 0.43
1.875 | 0.43
1.876 | 0.43
1.877 | 0.43
1.878 | 0.43
1.88 | 0.43
1.881 | 0.43
1.882 | 0.43
1.883 | 0.43
1.884 | 0.43
1.886 | 0.43
1.887 | 0.45
1.888 | 0.44
1.889 | 0.44
1.891 | 0.44
1.892 | 0.44
1.893 | 0.45
1.894 | 0.45
1.895 | 0.45
1.897 | 0.45
1.898 | 0.45
1.899 | 0.45
1.9 | 0.45
1.902 | 0.45
1.903 | 0.46
1.904 | 0.46
1.905 | 0.46
1.906 | 0.46
1.908 | 0.46
1.909 | 0.47
1.91 | 0.47
1.911 | 0.47
1.913 | 0.47
1.914 | 0.46
1.915 | 0.46
1.916 | 0.48
1.917 | 0.48
1.919 | 0.47
1.92 | 0.47
1.921 | 0.49
1.922 | 0.48
1.924 | 0.48
1.925 | 0.48
1.926 | 0.48
1.927 | 0.48
1.928 | 0.48
1.93 | 0.49
1.931 | 0.49
1.932 | 0.48
1.933 | 0.48
1.935 | 0.48
1.936 | 0.48
1.937 | 0.49
1.938 | 0.49
1.939 | 0.5
1.941 | 0.5
1.942 | 0.49
1.943 | 0.49
1.944 | 0.5
1.946 | 0.5
1.947 | 0.5
1.948 | 0.5
1.949 | 0.5
1.95 | 0.5
1.952 | 0.51
1.953 | 0.51
1.954 | 0.51
1.955 | 0.51
1.957 | 0.52
1.958 | 0.52
1.959 | 0.52
1.96 | 0.52
1.961 | 0.52
1.963 | 0.52
1.964 | 0.53
1.965 | 0.53
1.966 | 0.52
1.968 | 0.52
1.969 | 0.53
1.97 | 0.53
1.971 | 0.54
1.972 | 0.53
1.974 | 0.53
1.975 | 0.53
1.976 | 0.54
1.977 | 0.54
1.979 | 0.54
1.98 | 0.55
1.981 | 0.55
1.982 | 0.54
1.983 | 0.54
1.985 | 0.54
1.986 | 0.54
1.987 | 0.54
1.988 | 0.56
1.989 | 0.55
1.991 | 0.55
1.992 | 0.55
1.993 | 0.55
1.994 | 0.55
1.996 | 0.56
1.997 | 0.56
1.998 | 0.56
1.999 | 0.56
2 | 0.58
2.002 | 0.57
2.003 | 0.59
2.004 | 0.58
2.005 | 0.57
2.007 | 0.57
2.008 | 0.57
2.009 | 0.57
2.01 | 0.58
2.011 | 0.58
2.013 | 0.59
2.014 | 0.58
2.015 | 0.59
2.016 | 0.58
2.018 | 0.58
2.019 | 0.58
2.02 | 0.58
2.021 | 0.58
2.022 | 0.6
2.024 | 0.59
2.025 | 0.61
2.026 | 0.6
2.027 | 0.61
2.029 | 0.6
2.03 | 0.6
2.031 | 0.6
2.032 | 0.61
2.033 | 0.61
2.035 | 0.61
2.036 | 0.61
2.037 | 0.62
2.038 | 0.61
2.04 | 0.63
2.041 | 0.62
2.042 | 0.61
2.043 | 0.61
2.044 | 0.63
2.046 | 0.63
2.047 | 0.62
2.048 | 0.62
2.049 | 0.64
2.051 | 0.63
2.052 | 0.62
2.053 | 0.62
2.054 | 0.64
2.055 | 0.64
2.057 | 0.64
2.058 | 0.64
2.059 | 0.64
2.06 | 0.64
2.062 | 0.64
2.063 | 0.64
2.064 | 0.64
2.065 | 0.66
2.066 | 0.65
2.068 | 0.65
2.069 | 0.67
2.07 | 0.66
2.071 | 0.66
2.073 | 0.67
2.074 | 0.66
2.075 | 0.66
2.076 | 0.66
2.077 | 0.65
2.079 | 0.65
2.08 | 0.66
2.081 | 0.66
2.082 | 0.68
2.084 | 0.67
2.085 | 0.69
2.086 | 0.68
2.087 | 0.7
2.088 | 0.69
2.09 | 0.69
2.091 | 0.69
2.092 | 0.7
2.093 | 0.7
2.095 | 0.7
2.096 | 0.69
2.097 | 0.7
2.098 | 0.69
2.099 | 0.71
2.101 | 0.7
2.102 | 0.7
2.103 | 0.7
2.104 | 0.7
2.106 | 0.7
2.107 | 0.72
2.108 | 0.71
2.109 | 0.73
2.11 | 0.72
2.112 | 0.73
2.113 | 0.72
2.114 | 0.71
2.115 | 0.71
2.117 | 0.72
2.118 | 0.72
2.119 | 0.73
2.12 | 0.72
2.121 | 0.74
2.123 | 0.73
2.124 | 0.75
2.125 | 0.74
2.126 | 0.72
2.128 | 0.72
2.129 | 0.74
2.13 | 0.74
2.131 | 0.75
2.132 | 0.74
2.134 | 0.75
2.135 | 0.74
2.136 | 0.76
2.137 | 0.75
2.138 | 0.74
2.14 | 0.74
2.141 | 0.74
2.142 | 0.74
2.143 | 0.77
2.145 | 0.76
2.146 | 0.77
2.147 | 0.76
2.148 | 0.76
2.149 | 0.76
2.151 | 0.76
2.152 | 0.76
2.153 | 0.76
2.154 | 0.76
2.156 | 0.79
2.157 | 0.78
2.158 | 0.79
2.159 | 0.78
2.16 | 0.78
2.162 | 0.79
2.163 | 0.78
2.164 | 0.78
2.165 | 0.79
2.167 | 0.79
2.168 | 0.81
2.169 | 0.8
2.17 | 0.81
2.171 | 0.8
2.173 | 0.81
2.174 | 0.8
2.175 | 0.8
2.176 | 0.81
2.178 | 0.81
2.179 | 0.81
2.18 | 0.82
2.181 | 0.81
2.182 | 0.83
2.184 | 0.82
2.185 | 0.83
2.186 | 0.83
2.187 | 0.82
2.189 | 0.83
2.19 | 0.83
2.191 | 0.83
2.192 | 0.84
2.193 | 0.83
2.195 | 0.85
2.196 | 0.84
2.197 | 0.84
2.198 | 0.85
2.2 | 0.84
2.201 | 0.85
2.202 | 0.84
2.203 | 0.84
2.204 | 0.87
2.206 | 0.86
2.207 | 0.87
2.208 | 0.86
2.209 | 0.88
2.211 | 0.88
2.212 | 0.86
2.213 | 0.87
2.214 | 0.87
2.215 | 0.87
2.217 | 0.88
2.218 | 0.87
2.219 | 0.89
2.22 | 0.88
2.222 | 0.88
2.223 | 0.89
2.224 | 0.89
2.225 | 0.9
2.226 | 0.9
2.228 | 0.91
2.229 | 0.91
2.23 | 0.91
2.231 | 0.91
2.233 | 0.91
2.234 | 0.91
2.235 | 0.93
2.236 | 0.92
2.237 | 0.92
2.239 | 0.91
2.24 | 0.92
2.241 | 0.92
2.242 | 0.92
2.244 | 0.93
2.245 | 0.91
2.246 | 0.91
2.247 | 0.94
2.248 | 0.93
2.25 | 0.95
2.251 | 0.94
2.252 | 0.95
2.253 | 0.95
2.255 | 0.94
2.256 | 0.95
2.257 | 0.93
2.258 | 0.93
2.259 | 0.97
2.261 | 0.96
2.262 | 0.96
2.263 | 0.95
2.264 | 0.98
2.266 | 0.98
2.267 | 0.97
2.268 | 0.98
2.269 | 0.98
2.27 | 0.98
2.272 | 1
2.273 | 0.99
2.274 | 0.99
2.275 | 0.98
2.277 | 0.99
2.278 | 0.99
2.279 | 0.98
2.28 | 0.99
2.281 | 1
2.283 | 0.99
2.284 | 1.01
2.285 | 1
2.286 | 1.01
2.287 | 1
2.289 | 1.01
2.29 | 1.01
2.291 | 1.01
2.292 | 1.02
2.294 | 1.01
2.295 | 1.01
2.296 | 1.03
2.297 | 1.02
2.298 | 1.03
2.3 | 1.02
2.301 | 1.02
2.302 | 1.03
2.303 | 1.02
2.305 | 1.02
2.306 | 1.05
2.307 | 1.04
2.308 | 1.05
2.309 | 1.05
2.311 | 1.04
2.312 | 1.05
2.313 | 1.05
2.314 | 1.04
2.316 | 1.07
2.317 | 1.06
2.318 | 1.09
2.319 | 1.08
2.32 | 1.07
2.322 | 1.07
2.323 | 1.07
2.324 | 1.09
2.325 | 1.07
2.327 | 1.06
2.328 | 1.08
2.329 | 1.07
2.33 | 1.1
2.331 | 1.09
2.333 | 1.1
2.334 | 1.1
2.335 | 1.09
2.336 | 1.09
2.338 | 1.11
2.339 | 1.1
2.34 | 1.11
2.341 | 1.1
2.342 | 1.12
2.344 | 1.11
2.345 | 1.11
2.346 | 1.12
2.347 | 1.11
2.349 | 1.14
2.35 | 1.14
2.351 | 1.15
2.352 | 1.15
2.353 | 1.14
2.355 | 1.13
2.356 | 1.15
2.357 | 1.14
2.358 | 1.15
2.36 | 1.14
2.361 | 1.15
2.362 | 1.15
2.363 | 1.15
2.364 | 1.15
2.366 | 1.16
2.367 | 1.16
2.368 | 1.17
2.369 | 1.16
2.371 | 1.18
2.372 | 1.17
2.373 | 1.19
2.374 | 1.19
2.375 | 1.18
2.377 | 1.18
2.378 | 1.19
2.379 | 1.18
2.38 | 1.2
2.382 | 1.19
2.383 | 1.2
2.384 | 1.19
2.385 | 1.21
2.386 | 1.21
2.388 | 1.21
2.389 | 1.21
2.39 | 1.22
2.391 | 1.21
2.393 | 1.23
2.394 | 1.22
2.395 | 1.23
2.396 | 1.22
2.397 | 1.24
2.399 | 1.24
2.4 | 1.24
2.401 | 1.24
2.402 | 1.25
2.404 | 1.25
2.405 | 1.24
2.406 | 1.23
2.407 | 1.24
2.408 | 1.24
2.41 | 1.24
2.411 | 1.27
2.412 | 1.27
2.413 | 1.26
2.415 | 1.26
2.416 | 1.28
2.417 | 1.28
2.418 | 1.28
2.419 | 1.28
2.421 | 1.29
2.422 | 1.29
2.423 | 1.3
2.424 | 1.3
2.426 | 1.3
2.427 | 1.3
2.428 | 1.29
2.429 | 1.29
2.43 | 1.3
2.432 | 1.3
2.433 | 1.32
2.434 | 1.32
2.435 | 1.34
2.436 | 1.34
2.438 | 1.32
2.439 | 1.33
2.44 | 1.34
2.441 | 1.34
2.443 | 1.33
2.444 | 1.33
2.445 | 1.34
2.446 | 1.34
2.447 | 1.35
2.449 | 1.35
2.45 | 1.35
2.451 | 1.35
2.452 | 1.36
2.454 | 1.36
2.455 | 1.37
2.456 | 1.37
2.457 | 1.4
2.458 | 1.4
2.46 | 1.4
2.461 | 1.4
2.462 | 1.39
2.463 | 1.39
2.465 | 1.39
2.466 | 1.39
2.467 | 1.39
2.468 | 1.39
2.469 | 1.4
2.471 | 1.4
2.472 | 1.42
2.473 | 1.42
2.474 | 1.43
2.476 | 1.43
2.477 | 1.43
2.478 | 1.43
2.479 | 1.42
2.48 | 1.42
2.482 | 1.44
2.483 | 1.44
2.484 | 1.44
2.485 | 1.44
2.487 | 1.45
2.488 | 1.45
2.489 | 1.43
2.49 | 1.43
2.491 | 1.46
2.493 | 1.46
2.494 | 1.47
2.495 | 1.46
2.496 | 1.48
2.498 | 1.48
2.499 | 1.48
2.5 | 1.48
2.501 | 1.5
2.502 | 1.5
2.504 | 1.49
2.505 | 1.49
2.506 | 1.5
2.507 | 1.5
2.509 | 1.5
2.51 | 1.5
2.511 | 1.52
2.512 | 1.52
2.513 | 1.52
2.515 | 1.52
2.516 | 1.51
2.517 | 1.51
2.518 | 1.51
2.52 | 1.51
2.521 | 1.51
2.522 | 1.55
2.523 | 1.55
2.524 | 1.55
2.526 | 1.55
2.527 | 1.54
2.528 | 1.54
2.529 | 1.56
2.531 | 1.56
2.532 | 1.57
2.533 | 1.57
2.534 | 1.57
2.535 | 1.57
2.537 | 1.55
2.538 | 1.59
2.539 | 1.58
2.54 | 1.56
2.542 | 1.55
2.543 | 1.57
2.544 | 1.57
2.545 | 1.62
2.546 | 1.6
2.548 | 1.62
2.549 | 1.62
2.55 | 1.62
2.551 | 1.62
2.553 | 1.62
2.554 | 1.62
2.555 | 1.64
2.556 | 1.64
2.557 | 1.63
2.559 | 1.63
2.56 | 1.64
2.561 | 1.64
2.562 | 1.65
2.564 | 1.65
2.565 | 1.69
2.566 | 1.68
2.567 | 1.66
2.568 | 1.66
2.57 | 1.68
2.571 | 1.68
2.572 | 1.69
2.573 | 1.68
2.574 | 1.7
2.576 | 1.69
2.577 | 1.69
2.578 | 1.69
2.579 | 1.68
2.581 | 1.68
2.582 | 1.71
2.583 | 1.71
2.584 | 1.71
2.585 | 1.71
2.587 | 1.71
2.588 | 1.7
2.589 | 1.75
2.59 | 1.74
2.592 | 1.73
2.593 | 1.73
2.594 | 1.76
2.595 | 1.76
2.596 | 1.77
2.598 | 1.76
2.599 | 1.77
2.6 | 1.76
2.601 | 1.77
2.603 | 1.76
2.604 | 1.76
2.605 | 1.76
2.606 | 1.76
2.607 | 1.77
2.609 | 1.77
2.61 | 1.76
2.611 | 1.76
2.612 | 1.79
2.614 | 1.78
2.615 | 1.79
2.616 | 1.78
2.617 | 1.82
2.618 | 1.81
2.62 | 1.79
2.621 | 1.79
2.622 | 1.8
2.623 | 1.8
2.625 | 1.83
2.626 | 1.82
2.627 | 1.84
2.628 | 1.83
2.629 | 1.84
2.631 | 1.83
2.632 | 1.83
2.633 | 1.83
2.634 | 1.84
2.636 | 1.84
2.637 | 1.85
2.638 | 1.84
2.639 | 1.87
2.64 | 1.86
2.642 | 1.89
2.643 | 1.88
2.644 | 1.89
2.645 | 1.89
2.647 | 1.88
2.648 | 1.88
2.649 | 1.91
2.65 | 1.9
2.651 | 1.95
2.653 | 1.94
2.654 | 1.94
2.655 | 1.93
2.656 | 1.9
2.658 | 1.9
2.659 | 1.95
2.66 | 1.95
2.661 | 1.97
2.662 | 1.96
2.664 | 1.97
2.665 | 1.96
2.666 | 1.98
2.667 | 1.98
2.669 | 1.95
2.67 | 1.95
2.671 | 1.96
2.672 | 1.96
2.673 | 2.01
2.675 | 2
2.676 | 2
2.677 | 2
2.678 | 2
2.68 | 2
2.681 | 2
2.682 | 2
2.683 | 2.03
2.684 | 2.02
2.686 | 2.03
2.687 | 2.02
2.688 | 2.01
2.689 | 2.01
2.691 | 2.02
2.692 | 2.02
2.693 | 2.05
2.694 | 2.04
2.695 | 2.07
2.697 | 2.06
2.698 | 2.07
2.699 | 2.06
2.7 | 2.07
2.702 | 2.1
2.703 | 2.09
2.704 | 2.08
2.705 | 2.08
2.706 | 2.08
2.708 | 2.08
2.709 | 2.08
2.71 | 2.15
2.711 | 2.14
2.713 | 2.11
2.714 | 2.1
2.715 | 2.15
2.716 | 2.15
2.717 | 2.11
2.719 | 2.12
2.72 | 2.12
2.721 | 2.11
2.722 | 2.18
2.723 | 2.17
2.725 | 2.16
2.726 | 2.15
2.727 | 2.16
2.728 | 2.16
2.73 | 2.17
2.731 | 2.17
2.732 | 2.19
2.733 | 2.18
2.734 | 2.22
2.736 | 2.21
2.737 | 2.2
2.738 | 2.19
2.739 | 2.18
2.741 | 2.18
2.742 | 2.24
2.743 | 2.24
2.744 | 2.25
2.745 | 2.24
2.747 | 2.25
2.748 | 2.23
2.749 | 2.22
2.75 | 2.3
2.752 | 2.29
2.753 | 2.24
2.754 | 2.23
2.755 | 2.28
2.756 | 2.29
2.758 | 2.28
2.759 | 2.28
2.76 | 2.27
2.761 | 2.26
2.763 | 2.26
2.764 | 2.32
2.765 | 2.31
2.766 | 2.31
2.767 | 2.31
2.769 | 2.3
2.77 | 2.33
2.771 | 2.32
2.772 | 2.32
2.774 | 2.32
2.775 | 2.31
2.776 | 2.31
2.777 | 2.34
2.778 | 2.34
2.78 | 2.36
2.781 | 2.35
2.782 | 2.36
2.783 | 2.35
2.785 | 2.35
2.786 | 2.4
2.787 | 2.39
2.788 | 2.39
2.789 | 2.38
2.791 | 2.35
2.792 | 2.35
2.793 | 2.36
2.794 | 2.36
2.796 | 2.4
2.797 | 2.39
2.798 | 2.42
2.799 | 2.41
2.8 | 2.43
2.802 | 2.43
2.803 | 2.43
2.804 | 2.43
2.805 | 2.4
2.807 | 2.42
2.808 | 2.47
2.809 | 2.46
2.81 | 2.48
2.811 | 2.47
2.813 | 2.47
2.814 | 2.48
2.815 | 2.46
2.816 | 2.47
2.818 | 2.47
2.819 | 2.47
2.82 | 2.53
2.821 | 2.52
2.822 | 2.53
2.824 | 2.52
2.825 | 2.52
2.826 | 2.52
2.827 | 2.51
2.829 | 2.51
2.83 | 2.52
2.831 | 2.51
2.832 | 2.52
2.833 | 2.52
2.835 | 2.52
2.836 | 2.57
2.837 | 2.56
2.838 | 2.6
2.84 | 2.59
2.841 | 2.59
2.842 | 2.59
2.843 | 2.56
2.844 | 2.57
2.846 | 2.57
2.847 | 2.57
2.848 | 2.61
2.849 | 2.6
2.851 | 2.62
2.852 | 2.61
2.853 | 2.64
2.854 | 2.64
2.855 | 2.63
2.857 | 2.64
2.858 | 2.65
2.859 | 2.61
2.86 | 2.62
2.862 | 2.65
2.863 | 2.65
2.864 | 2.69
2.865 | 2.68
2.866 | 2.7
2.868 | 2.69
2.869 | 2.73
2.87 | 2.73
2.871 | 2.71
2.872 | 2.71
2.874 | 2.67
2.875 | 2.67
2.876 | 2.73
2.877 | 2.72
2.879 | 2.74
2.88 | 2.73
2.881 | 2.8
2.882 | 2.8
2.883 | 2.77
2.885 | 2.77
2.886 | 2.78
2.887 | 2.78
2.888 | 2.79
2.89 | 2.78
2.891 | 2.86
2.892 | 2.78
2.893 | 2.82
2.894 | 2.82
2.896 | 2.79
2.897 | 2.8
2.898 | 2.83
2.899 | 2.83
2.901 | 2.85
2.902 | 2.84
2.903 | 2.87
2.904 | 2.85
2.905 | 2.87
2.907 | 2.87
2.908 | 2.83
2.909 | 2.84
2.91 | 2.89
2.912 | 2.88
2.913 | 2.88
2.914 | 2.87
2.915 | 2.91
2.916 | 2.9
2.918 | 2.91
2.919 | 2.91
2.92 | 2.89
2.921 | 2.9
2.923 | 2.95
2.924 | 2.94
2.925 | 2.93
2.926 | 2.91
2.927 | 2.94
2.929 | 2.93
2.93 | 3.02
2.931 | 3.01
2.932 | 2.94
2.934 | 2.94
2.935 | 2.99
2.936 | 2.99
2.937 | 3
2.938 | 2.98
2.94 | 3.03
2.941 | 3.01
2.942 | 3.01
2.943 | 3
2.945 | 3.01
2.946 | 3
2.947 | 2.98
2.948 | 2.98
2.949 | 3.08
2.951 | 3.08
2.952 | 3.01
2.953 | 2.99
2.954 | 3.12
2.956 | 3.1
2.957 | 3.07
2.958 | 3.07
2.959 | 3.05
2.96 | 3.05
2.962 | 3.15
2.963 | 3.14
2.964 | 3.15
2.965 | 3.13
2.967 | 3.13
2.968 | 3.11
2.969 | 3.14
2.97 | 3.13
2.971 | 3.12
2.973 | 3.12
2.974 | 3.18
2.975 | 3.17
2.976 | 3.15
2.978 | 3.13
2.979 | 3.22
2.98 | 3.2
2.981 | 3.15
2.982 | 3.14
2.984 | 3.22
2.985 | 3.22
2.986 | 3.22
2.987 | 3.22
2.989 | 3.26
2.99 | 3.24
2.991 | 3.26
2.992 | 3.24
2.993 | 3.27
2.995 | 3.26
2.996 | 3.22
2.997 | 3.22
2.998 | 3.3
3 | 3.29
3.001 | 3.29
3.002 | 3.27
3.003 | 3.31
3.004 | 3.29
3.006 | 3.31
3.007 | 3.3
3.008 | 3.33
3.009 | 3.33
3.011 | 3.35
3.012 | 3.35
3.013 | 3.36
3.014 | 3.38
3.015 | 3.39
3.017 | 3.37
3.018 | 3.37
3.019 | 3.36
3.02 | 3.38
3.021 | 3.4
3.023 | 3.42
3.024 | 3.41
3.025 | 3.45
3.026 | 3.43
3.028 | 3.48
3.029 | 3.46
3.03 | 3.43
3.031 | 3.42
3.032 | 3.41
3.034 | 3.41
3.035 | 3.45
3.036 | 3.45
3.037 | 3.46
3.039 | 3.44
3.04 | 3.45
3.041 | 3.45
3.042 | 3.44
3.043 | 3.49
3.045 | 3.47
3.046 | 3.48
3.047 | 3.47
3.048 | 3.49
3.05 | 3.49
3.051 | 3.53
3.052 | 3.53
3.053 | 3.52
3.054 | 3.48
3.056 | 3.48
3.057 | 3.51
3.058 | 3.49
3.059 | 3.6
3.061 | 3.58
3.062 | 3.6
3.063 | 3.59
3.064 | 3.56
3.065 | 3.56
3.067 | 3.61
3.068 | 3.61
3.069 | 3.68
3.07 | 3.66
3.072 | 3.67
3.073 | 3.67
3.074 | 3.66
3.075 | 3.67
3.076 | 3.66
3.078 | 3.68
3.079 | 3.67
3.08 | 3.67
3.081 | 3.67
3.083 | 3.72
3.084 | 3.71
3.085 | 3.72
3.086 | 3.71
3.087 | 3.79
3.089 | 3.76
3.09 | 3.76
3.091 | 3.74
3.092 | 3.71
3.094 | 3.71
3.095 | 3.8
3.096 | 3.8
3.097 | 3.83
3.098 | 3.82
3.1 | 3.81
3.101 | 3.78
3.102 | 3.83
3.103 | 3.82
3.105 | 3.8
3.106 | 3.8
3.107 | 3.81
3.108 | 3.81
3.109 | 3.82
3.111 | 3.81
3.112 | 3.85
3.113 | 3.84
3.114 | 3.86
3.116 | 3.85
3.117 | 3.87
3.118 | 3.87
3.119 | 3.88
3.12 | 3.88
3.122 | 3.92
3.123 | 3.91
3.124 | 3.95
3.125 | 3.94
3.127 | 3.97
3.128 | 3.96
3.129 | 3.9
3.13 | 3.9
3.131 | 3.96
3.133 | 3.96
3.134 | 4
3.135 | 3.98
3.136 | 4.01
3.138 | 3.99
3.139 | 4.05
3.14 | 4.05
3.141 | 3.96
3.142 | 3.96
3.144 | 4.05
3.145 | 4.05
3.146 | 4.08
3.147 | 4.06
3.149 | 4.09
3.15 | 4.07
3.151 | 4.13
3.152 | 4.12
3.153 | 4.08
3.155 | 4.09
3.156 | 4.13
3.157 | 4.1
3.158 | 4.09
3.16 | 4.07
3.161 | 4.16
3.162 | 4.14
3.163 | 4.14
3.164 | 4.15
3.166 | 4.14
3.167 | 4.15
3.168 | 4.19
3.169 | 4.19
3.17 | 4.21
3.172 | 4.18
3.173 | 4.22
3.174 | 4.21
3.175 | 4.27
3.177 | 4.26
3.178 | 4.31
3.179 | 4.32
3.18 | 4.23
3.181 | 4.23
3.183 | 4.3
3.184 | 4.32
3.185 | 4.32
3.186 | 4.31
3.188 | 4.32
3.189 | 4.31
3.19 | 4.31
3.191 | 4.31
3.192 | 4.29
3.194 | 4.39
3.195 | 4.38
3.196 | 4.34
3.197 | 4.34
3.199 | 4.38
3.2 | 4.37
3.201 | 4.35
3.202 | 4.33
3.203 | 4.44
3.205 | 4.42
3.206 | 4.49
3.207 | 4.48
3.208 | 4.37
3.21 | 4.38
3.211 | 4.39
3.212 | 4.39
3.213 | 4.44
3.214 | 4.42
3.216 | 4.46
3.217 | 4.44
3.218 | 4.5
3.219 | 4.49
3.221 | 4.41
3.222 | 4.42
3.223 | 4.47
3.224 | 4.47
3.225 | 4.52
3.227 | 4.5
3.228 | 4.53
3.229 | 4.51
3.23 | 4.57
3.232 | 4.56
3.233 | 4.49
3.234 | 4.5
3.235 | 4.55
3.236 | 4.55
3.238 | 4.59
3.239 | 4.57
3.24 | 4.61
3.241 | 4.59
3.243 | 4.64
3.244 | 4.63
3.245 | 4.57
3.246 | 4.58
3.247 | 4.64
3.249 | 4.64
3.25 | 4.7
3.251 | 4.68
3.252 | 4.78
3.254 | 4.75
3.255 | 4.73
3.256 | 4.72
3.257 | 4.64
3.258 | 4.65
3.26 | 4.78
3.261 | 4.77
3.262 | 4.81
3.263 | 4.79
3.265 | 4.75
3.266 | 4.73
3.267 | 4.82
3.268 | 4.81
3.269 | 4.75
3.271 | 4.76
3.272 | 4.81
3.273 | 4.81
3.274 | 4.83
3.276 | 4.82
3.277 | 4.85
3.278 | 4.83
3.279 | 4.88
3.28 | 4.86
3.282 | 4.79
3.283 | 4.79
3.284 | 4.84
3.285 | 4.83
3.287 | 4.89
3.288 | 4.87
3.289 | 4.89
3.29 | 4.87
3.291 | 4.88
3.293 | 4.88
3.294 | 4.88
3.295 | 4.89
3.296 | 4.99
3.298 | 4.93
3.299 | 4.92
3.3 | 4.9
3.301 | 5
3.302 | 4.97
3.304 | 5.02
3.305 | 5
3.306 | 4.96
3.307 | 4.97
3.309 | 4.97
3.31 | 4.97
3.311 | 5.03
3.312 | 5.01
3.313 | 5.02
3.315 | 5
3.316 | 5.1
3.317 | 5.08
3.318 | 5.07
3.319 | 5.08
3.321 | 5.07
3.322 | 5.07
3.323 | 5.07
3.324 | 5.08
3.326 | 5.08
3.327 | 5.09
3.328 | 5.07
3.329 | 5.15
3.33 | 5.12
3.332 | 5.34
3.333 | 5.14
3.334 | 5.17
3.335 | 5.17
3.337 | 5.26
3.338 | 5.26
3.339 | 5.24
3.34 | 5.21
3.341 | 5.27
3.343 | 5.24
3.344 | 5.33
3.345 | 5.32
3.346 | 5.25
3.348 | 5.25
3.349 | 5.29
3.35 | 5.29
3.351 | 5.32
3.352 | 5.29
3.354 | 5.38
3.355 | 5.35
3.356 | 5.39
3.357 | 5.37
3.359 | 5.37
3.36 | 5.37
3.361 | 5.34
3.362 | 5.34
3.363 | 5.43
3.365 | 5.4
3.366 | 5.52
3.367 | 5.49
3.368 | 5.53
3.37 | 5.51
3.371 | 5.45
3.372 | 5.45
3.373 | 5.43
3.374 | 5.42
3.376 | 5.53
3.377 | 5.5
3.378 | 5.51
3.379 | 5.5
3.381 | 5.5
3.382 | 5.57
3.383 | 5.54
3.384 | 5.58
3.385 | 5.58
3.387 | 5.64
3.388 | 5.65
3.389 | 5.6
3.39 | 5.6
3.392 | 5.65
3.393 | 5.63
3.394 | 5.69
3.395 | 5.66
3.396 | 5.72
3.398 | 5.71
3.399 | 5.65
3.4 | 5.66
3.401 | 5.66
3.403 | 5.66
3.404 | 5.77
3.405 | 5.74
3.406 | 5.73
3.407 | 5.7
3.409 | 5.79
3.41 | 5.77
3.411 | 5.72
3.412 | 5.73
3.414 | 5.77
3.415 | 5.76
3.416 | 5.87
3.417 | 5.84
3.418 | 5.87
3.42 | 5.85
3.421 | 5.86
3.422 | 5.87
3.423 | 5.78
3.425 | 5.88
3.426 | 5.74
3.427 | 5.73
3.428 | 5.72
3.429 | 5.72
3.431 | 5.72
3.432 | 5.71
3.433 | 5.93
3.434 | 5.9
3.436 | 6
3.437 | 5.99
3.438 | 5.9
3.439 | 5.91
3.44 | 5.9
3.442 | 5.9
3.443 | 5.91
3.444 | 5.9
3.445 | 5.91
3.447 | 5.9
3.448 | 5.9
3.449 | 6.02
3.45 | 6
3.451 | 6.06
3.453 | 6.05
3.454 | 6.05
3.455 | 6.05
3.456 | 6.04
3.457 | 5.98
3.459 | 5.98
3.46 | 6.02
3.461 | 6.01
3.462 | 6.16
3.464 | 6.13
3.465 | 6.16
3.466 | 6.12
3.467 | 6.29
3.468 | 6.27
3.47 | 6.18
3.471 | 6.18
3.472 | 6.17
3.473 | 6.24
3.475 | 6.24
3.476 | 6.18
3.477 | 6.17
3.478 | 6.31
3.479 | 6.29
3.481 | 6.3
3.482 | 6.29
3.483 | 6.35
3.484 | 6.34
3.486 | 6.44
3.487 | 6.41
3.488 | 6.4
3.489 | 6.37
3.49 | 6.43
3.492 | 6.42
3.493 | 6.34
3.494 | 6.34
3.495 | 6.46
3.497 | 6.45
3.498 | 6.48
3.499 | 6.46
3.5 | 6.45
3.501 | 6.42
3.503 | 6.47
3.504 | 6.45
3.505 | 6.44
3.506 | 6.45
3.508 | 6.51
3.509 | 6.51
3.51 | 6.59
3.511 | 6.56
3.512 | 6.59
3.514 | 6.56
3.515 | 6.47
3.516 | 6.54
3.517 | 6.5
3.519 | 6.51
3.52 | 6.51
3.521 | 6.5
3.522 | 6.5
3.523 | 6.51
3.525 | 6.5
3.526 | 6.58
3.527 | 6.55
3.528 | 6.73
3.53 | 6.7
3.531 | 6.74
3.532 | 6.72
3.533 | 6.66
3.534 | 6.67
3.536 | 6.81
3.537 | 6.8
3.538 | 6.81
3.539 | 6.78
3.541 | 6.83
3.542 | 6.79
3.543 | 6.8
3.544 | 6.8
3.545 | 6.77
3.547 | 6.78
3.548 | 6.77
3.549 | 6.77
3.55 | 6.89
3.552 | 6.86
3.553 | 6.92
3.554 | 6.89
3.555 | 6.95
3.556 | 6.92
3.558 | 6.9
3.559 | 6.91
3.56 | 6.86
3.561 | 6.85
3.563 | 7
3.564 | 6.97
3.565 | 7.04
3.566 | 7.01
3.567 | 7.04
3.569 | 7.02
3.57 | 6.93
3.571 | 6.94
3.572 | 6.95
3.574 | 6.94
3.575 | 7.05
3.576 | 7.02
3.577 | 7.07
3.578 | 7.04
3.58 | 7.21
3.581 | 7.19
3.582 | 7.02
3.583 | 7.02
3.585 | 7.02
3.586 | 7.01
3.587 | 7.16
3.588 | 7.12
3.589 | 7.14
3.591 | 7.11
3.592 | 7.21
3.593 | 7.19
3.594 | 7.07
3.596 | 7.08
3.597 | 7.14
3.598 | 7.13
3.599 | 7.24
3.6 | 7.21
3.602 | 7.32
3.603 | 7.29
3.604 | 7.29
3.605 | 7.28
3.606 | 7.22
3.608 | 7.22
3.609 | 7.25
3.61 | 7.24
3.611 | 7.37
3.613 | 7.34
3.614 | 7.4
3.615 | 7.37
3.616 | 7.42
3.617 | 7.4
3.619 | 7.49
3.62 | 7.5
3.621 | 7.35
3.622 | 7.34
3.624 | 7.55
3.625 | 7.51
3.626 | 7.52
3.627 | 7.49
3.628 | 7.63
3.63 | 7.61
3.631 | 7.56
3.632 | 7.57
3.633 | 7.57
3.635 | 7.51
3.636 | 7.62
3.637 | 7.58
3.638 | 7.64
3.639 | 7.61
3.641 | 7.67
3.642 | 7.65
3.643 | 7.64
3.644 | 7.64
3.646 | 7.66
3.647 | 7.65
3.648 | 7.73
3.649 | 7.7
3.65 | 7.73
3.652 | 7.7
3.653 | 7.79
3.654 | 7.76
3.655 | 7.8
3.657 | 7.81
3.658 | 7.89
3.659 | 7.79
3.66 | 7.83
3.661 | 7.79
3.663 | 7.85
3.664 | 7.82
3.665 | 7.83
3.666 | 7.83
3.668 | 7.84
3.669 | 7.76
3.67 | 7.76
3.671 | 7.8
3.672 | 7.76
3.674 | 7.78
3.675 | 7.77
3.676 | 7.76
3.677 | 8.11
3.679 | 7.94
3.68 | 7.99
3.681 | 7.97
3.682 | 8.04
3.683 | 8.05
3.685 | 7.97
3.686 | 7.97
3.687 | 8.11
3.688 | 8.08
3.69 | 8.08
3.691 | 8.04
3.692 | 8.12
3.693 | 8.1
3.694 | 8.19
3.696 | 8.2
3.697 | 8.01
3.698 | 8.01
3.699 | 8.18
3.701 | 8.13
3.702 | 8.17
3.703 | 8.13
3.704 | 8.17
3.705 | 8.15
3.707 | 8.26
3.708 | 8.24
3.709 | 8.2
3.71 | 8.2
3.712 | 8.34
3.713 | 8.29
3.714 | 8.31
3.715 | 8.27
3.716 | 8.4
3.718 | 8.37
3.719 | 8.23
3.72 | 8.24
3.721 | 8.28
3.723 | 8.28
3.724 | 8.41
3.725 | 8.36
3.726 | 8.39
3.727 | 8.36
3.729 | 8.39
3.73 | 8.37
3.731 | 8.39
3.732 | 8.39
3.734 | 8.39
3.735 | 8.38
3.736 | 8.47
3.737 | 8.44
3.738 | 8.43
3.74 | 8.39
3.741 | 8.5
3.742 | 8.47
3.743 | 8.5
3.745 | 8.51
3.746 | 8.46
3.747 | 8.46
3.748 | 8.61
3.749 | 8.57
3.751 | 8.58
3.752 | 8.57
3.753 | 8.56
3.754 | 8.68
3.755 | 8.63
3.757 | 8.7
3.758 | 8.67
3.759 | 8.76
3.76 | 8.77
3.762 | 8.79
3.763 | 8.78
3.764 | 8.82
3.765 | 8.78
3.766 | 8.84
3.768 | 8.8
3.769 | 8.9
3.77 | 8.77
3.771 | 8.78
3.773 | 8.78
3.774 | 8.78
3.775 | 8.77
3.776 | 8.91
3.777 | 8.85
3.779 | 8.97
3.78 | 8.93
3.781 | 8.96
3.782 | 8.94
3.784 | 8.87
3.785 | 8.88
3.786 | 8.89
3.787 | 8.88
3.788 | 9.05
3.79 | 9.01
3.791 | 9.01
3.792 | 8.98
3.793 | 9
3.795 | 8.98
3.796 | 9.06
3.797 | 9.07
3.798 | 9.03
3.799 | 9.02
3.801 | 9.15
3.802 | 9.11
3.803 | 9.19
3.804 | 9.15
3.806 | 9.09
3.807 | 9.07
3.808 | 9.09
3.809 | 9.1
3.81 | 9.13
3.812 | 9.12
3.813 | 9.23
3.814 | 9.18
3.815 | 9.35
3.817 | 9.3
3.818 | 9.3
3.819 | 9.31
3.82 | 9.27
3.821 | 9.23
3.823 | 9.2
3.824 | 9.37
3.825 | 9.38
3.826 | 9.25
3.828 | 9.24
3.829 | 9.38
3.83 | 9.34
3.831 | 9.41
3.832 | 9.37
3.834 | 9.57
3.835 | 9.54
3.836 | 9.43
3.837 | 9.44
3.839 | 9.46
3.84 | 9.45
3.841 | 9.51
3.842 | 9.46
3.843 | 9.57
3.845 | 9.52
3.846 | 9.66
3.847 | 9.63
3.848 | 9.48
3.85 | 9.49
3.851 | 9.6
3.852 | 9.6
3.853 | 9.71
3.854 | 9.63
3.856 | 9.81
3.857 | 9.61
3.858 | 9.66
3.859 | 9.63
3.861 | 9.65
3.862 | 9.66
3.863 | 9.72
3.864 | 9.71
3.865 | 9.84
3.867 | 9.79
3.868 | 9.9
3.869 | 9.85
3.87 | 9.77
3.872 | 9.74
3.873 | 9.72
3.874 | 9.75
3.875 | 9.72
3.876 | 9.84
3.878 | 9.84
3.879 | 9.82
3.88 | 9.81
3.881 | 9.76
3.883 | 9.71
3.884 | 10.03
3.885 | 9.98
3.886 | 9.99
3.887 | 9.96
3.889 | 9.87
3.89 | 9.87
3.891 | 10.06
3.892 | 10.06
3.894 | 10.12
3.895 | 10.07
3.896 | 10.18
3.897 | 10.12
3.898 | 10.19
3.9 | 10.16
3.901 | 10.06
3.902 | 10.07
3.903 | 10.1
3.904 | 10.1
3.906 | 10.16
3.907 | 10.04
3.908 | 10.01
3.909 | 10
3.911 | 10.01
3.912 | 10
3.913 | 9.99
3.914 | 10.48
3.915 | 10.33
3.917 | 10.3
3.918 | 10.25
3.919 | 10.13
3.92 | 10.13
3.922 | 10.37
3.923 | 10.37
3.924 | 10.43
3.925 | 10.38
3.926 | 10.49
3.928 | 10.44
3.929 | 10.55
3.93 | 10.52
3.931 | 10.5
3.933 | 10.51
3.934 | 10.51
3.935 | 10.51
3.936 | 10.39
3.937 | 10.33
3.939 | 10.72
3.94 | 10.67
3.941 | 10.47
3.942 | 10.44
3.944 | 10.48
3.945 | 10.5
3.946 | 10.46
3.947 | 10.46
3.948 | 10.64
3.95 | 10.59
3.951 | 10.78
3.952 | 10.73
3.953 | 10.64
3.955 | 10.69
3.956 | 10.65
3.957 | 10.66
3.958 | 10.62
3.959 | 10.61
3.961 | 10.77
3.962 | 10.72
3.963 | 10.9
3.964 | 10.85
3.966 | 10.75
3.967 | 10.72
3.968 | 10.73
3.969 | 10.75
3.97 | 10.74
3.972 | 10.74
3.973 | 10.88
3.974 | 10.83
3.975 | 10.98
3.977 | 10.93
3.978 | 10.95
3.979 | 10.91
3.98 | 10.91
3.981 | 10.92
3.983 | 10.86
3.984 | 10.86
3.985 | 11.05
3.986 | 10.99
3.988 | 11.42
3.989 | 11.21
3.99 | 11.18
3.991 | 11.14
3.992 | 11.08
3.994 | 11.09
3.995 | 11.18
3.996 | 11.18
3.997 | 11.42
3.999 | 11.36
4 | 11.32
4.001 | 11.27
4.002 | 11.26
4.003 | 11.23
4.005 | 11.23
4.006 | 11.24
4.007 | 11.22
4.008 | 11.18
4.01 | 11.17
4.011 | 11.2
4.012 | 11.2
4.013 | 11.24
4.014 | 11.18
4.016 | 11.45
4.017 | 11.39
4.018 | 11.67
4.019 | 11.34
4.021 | 11.33
4.022 | 11.37
4.023 | 11.33
4.024 | 11.34
4.025 | 11.34
4.027 | 11.35
4.028 | 11.35
4.029 | 11.52
4.03 | 11.46
4.032 | 11.63
4.033 | 11.58
4.034 | 11.59
4.035 | 11.61
4.036 | 11.52
4.038 | 11.53
4.039 | 11.53
4.04 | 11.53
4.041 | 11.62
4.043 | 11.57
4.044 | 11.75
4.045 | 11.69
4.046 | 11.83
4.047 | 11.79
4.049 | 11.59
4.05 | 11.6
4.051 | 11.58
4.052 | 11.58
4.053 | 11.74
4.055 | 11.69
4.056 | 11.83
4.057 | 11.77
4.058 | 11.77
4.06 | 11.88
4.061 | 11.82
4.062 | 11.87
4.063 | 11.84
4.064 | 11.75
4.066 | 11.76
4.067 | 12.03
4.068 | 12.02
4.069 | 12.08
4.071 | 12.02
4.072 | 12.05
4.073 | 12.04
4.074 | 12.03
4.075 | 12.04
4.077 | 11.78
4.078 | 11.77
4.079 | 12.08
4.08 | 12.01
4.082 | 12.14
4.083 | 12.11
4.084 | 12.05
4.085 | 12.07
4.086 | 12.14
4.088 | 12.14
4.089 | 12.15
4.09 | 12.1
4.091 | 12.32
4.093 | 12.27
4.094 | 12.24
4.095 | 12.21
4.096 | 12.13
4.097 | 12.14
4.099 | 12.16
4.1 | 12.16
4.101 | 12.35
4.102 | 12.13
4.104 | 12.13
4.105 | 12.18
4.106 | 12.13
4.107 | 12.39
4.108 | 12.33
4.11 | 12.31
4.111 | 12.29
4.112 | 12.52
4.113 | 12.54
4.115 | 12.47
4.116 | 12.47
4.117 | 12.47
4.118 | 12.42
4.119 | 12.62
4.121 | 12.56
4.122 | 12.68
4.123 | 12.66
4.124 | 12.52
4.126 | 12.54
4.127 | 12.69
4.128 | 12.68
4.129 | 12.71
4.13 | 12.65
4.132 | 12.79
4.133 | 12.73
4.134 | 12.76
4.135 | 12.74
4.137 | 12.62
4.138 | 12.63
4.139 | 12.86
4.14 | 12.58
4.141 | 12.58
4.143 | 12.76
4.144 | 12.75
4.145 | 12.63
4.146 | 12.6
4.148 | 12.57
4.149 | 12.92
4.15 | 12.91
4.151 | 12.98
4.152 | 12.94
4.154 | 13.02
4.155 | 12.96
4.156 | 12.95
4.157 | 12.93
4.159 | 12.86
4.16 | 12.88
4.161 | 13.1
4.162 | 13.09
4.163 | 13.05
4.165 | 12.98
4.166 | 13.07
4.167 | 13.01
4.168 | 13.16
4.17 | 13.13
4.171 | 12.97
4.172 | 12.98
4.173 | 13.22
4.174 | 13.21
4.176 | 13.2
4.177 | 13.13
4.178 | 13.32
4.179 | 13.25
4.181 | 13.23
4.182 | 13.2
4.183 | 13.1
4.184 | 13.11
4.185 | 13.39
4.187 | 13.38
4.188 | 13.32
4.189 | 13.25
4.19 | 13.35
4.191 | 13.28
4.193 | 13.37
4.194 | 13.34
4.195 | 13.26
4.196 | 13.27
4.198 | 13.52
4.199 | 13.51
4.2 | 13.47
4.201 | 13.4
4.202 | 13.65
4.204 | 13.58
4.205 | 13.59
4.206 | 13.65
4.207 | 13.4
4.209 | 13.42
4.21 | 13.72
4.211 | 13.71
4.212 | 13.7
4.213 | 13.63
4.215 | 13.75
4.216 | 13.67
4.217 | 13.69
4.218 | 13.7
4.22 | 13.64
4.221 | 13.65
4.222 | 13.86
4.223 | 13.73
4.224 | 13.73
4.226 | 13.67
4.227 | 13.83
4.228 | 13.77
4.229 | 13.92
4.231 | 13.87
4.232 | 13.93
4.233 | 13.72
4.234 | 13.87
4.235 | 13.85
4.237 | 13.77
4.238 | 13.71
4.239 | 13.74
4.24 | 13.71
4.242 | 13.71
4.243 | 14
4.244 | 13.94
4.245 | 13.88
4.246 | 13.85
4.248 | 13.91
4.249 | 13.91
4.25 | 14.03
4.251 | 14.02
4.253 | 13.97
4.254 | 13.9
4.255 | 14.03
4.256 | 13.97
4.257 | 13.96
4.259 | 14.23
4.26 | 14.16
4.261 | 14.22
4.262 | 14.19
4.264 | 14.09
4.265 | 14.09
4.266 | 14.31
4.267 | 14.31
4.268 | 14.42
4.27 | 14.35
4.271 | 14.4
4.272 | 14.32
4.273 | 14.48
4.275 | 14.44
4.276 | 14.36
4.277 | 14.35
4.278 | 14.51
4.279 | 14.5
4.281 | 14.51
4.282 | 14.44
4.283 | 14.82
4.284 | 14.35
4.286 | 14.57
4.287 | 14.52
4.288 | 14.53
4.289 | 14.53
4.29 | 14.68
4.292 | 14.54
4.293 | 14.68
4.294 | 14.63
4.295 | 14.74
4.297 | 14.77
4.298 | 14.71
4.299 | 14.68
4.3 | 14.54
4.301 | 14.66
4.303 | 14.55
4.304 | 14.54
4.305 | 14.74
4.306 | 14.66
4.308 | 14.82
4.309 | 14.75
4.31 | 14.77
4.311 | 14.78
4.312 | 14.72
4.314 | 14.78
4.315 | 14.8
4.316 | 14.79
4.317 | 14.81
4.319 | 14.75
4.32 | 15.07
4.321 | 14.91
4.322 | 15.05
4.323 | 15.02
4.325 | 14.93
4.326 | 15.03
4.327 | 14.92
4.328 | 14.9
4.33 | 15.18
4.331 | 15.11
4.332 | 15.18
4.333 | 15.11
4.334 | 15.08
4.336 | 15.03
4.337 | 15.08
4.338 | 15.09
4.339 | 15.09
4.34 | 15.08
4.342 | 15.3
4.343 | 15.23
4.344 | 15.34
4.345 | 15.26
4.347 | 15.31
4.348 | 15.27
4.349 | 15.23
4.35 | 15.25
4.351 | 15.47
4.353 | 15.46
4.354 | 15.51
4.355 | 15.42
4.356 | 15.45
4.358 | 15.38
4.359 | 15.56
4.36 | 15.52
4.361 | 15.48
4.362 | 15.5
4.364 | 15.42
4.365 | 15.41
4.366 | 15.46
4.367 | 15.42
4.369 | 15.79
4.37 | 15.72
4.371 | 15.63
4.372 | 15.6
4.373 | 15.55
4.375 | 15.58
4.376 | 15.47
4.377 | 15.46
4.378 | 15.68
4.38 | 15.61
4.381 | 15.76
4.382 | 15.7
4.383 | 15.88
4.384 | 15.85
4.386 | 15.59
4.387 | 15.82
4.388 | 15.64
4.389 | 15.6
4.391 | 15.57
4.392 | 15.6
4.393 | 15.58
4.394 | 15.57
4.395 | 15.8
4.397 | 15.73
4.398 | 16.1
4.399 | 16.05
4.4 | 15.95
4.402 | 15.97
4.403 | 15.95
4.404 | 15.95
4.405 | 15.93
4.406 | 15.84
4.408 | 16.09
4.409 | 16.02
4.41 | 16.04
4.411 | 16.05
4.413 | 15.98
4.414 | 16
4.415 | 16.03
4.416 | 16.02
4.417 | 16.2
4.419 | 16.13
4.42 | 16.13
4.421 | 16.06
4.422 | 16.48
4.424 | 16.43
4.425 | 16.13
4.426 | 16.15
4.427 | 16.38
4.428 | 16.39
4.43 | 16.43
4.431 | 16.36
4.432 | 16.43
4.433 | 16.36
4.435 | 16.76
4.436 | 16.72
4.437 | 16.42
4.438 | 16.42
4.439 | 16.42
4.441 | 16.4
4.442 | 16.56
4.443 | 16.48
4.444 | 16.7
4.446 | 16.6
4.447 | 16.85
4.448 | 16.81
4.449 | 16.59
4.45 | 16.6
4.452 | 16.61
4.453 | 16.6
4.454 | 16.7
4.455 | 16.63
4.457 | 16.87
4.458 | 16.78
4.459 | 16.85
4.46 | 16.8
4.461 | 16.64
4.463 | 16.65
4.464 | 16.91
4.465 | 16.9
4.466 | 16.82
4.468 | 16.76
4.469 | 16.9
4.47 | 16.82
4.471 | 16.95
4.472 | 16.91
4.474 | 16.82
4.475 | 16.83
4.476 | 16.94
4.477 | 16.93
4.479 | 17.09
4.48 | 17.02
4.481 | 17.16
4.482 | 17.08
4.483 | 17.2
4.485 | 17.15
4.486 | 17.12
4.487 | 17.18
4.488 | 17.13
4.489 | 16.88
4.491 | 16.86
4.492 | 17.02
4.493 | 17.29
4.494 | 17.31
4.496 | 17.23
4.497 | 17.26
4.498 | 17.18
4.499 | 17.19
4.5 | 17.21
4.502 | 17.36
4.503 | 17.37
4.504 | 17.4
4.505 | 17.38
4.507 | 17.39
4.508 | 17.13
4.509 | 17.11
4.51 | 17.18
4.511 | 17.13
4.513 | 17.38
4.514 | 17.29
4.515 | 17.52
4.516 | 17.47
4.518 | 17.32
4.519 | 17.33
4.52 | 17.37
4.521 | 17.36
4.522 | 17.52
4.524 | 17.46
4.525 | 17.72
4.526 | 17.87
4.527 | 17.87
4.529 | 17.76
4.53 | 17.67
4.531 | 17.83
4.532 | 17.79
4.533 | 17.62
4.535 | 17.65
4.536 | 17.74
4.537 | 17.73
4.538 | 17.76
4.54 | 17.69
4.541 | 17.73
4.542 | 17.69
4.543 | 17.7
4.544 | 17.84
4.546 | 17.75
4.547 | 17.99
4.548 | 17.94
4.549 | 17.9
4.551 | 17.92
4.552 | 18.05
4.553 | 18.03
4.554 | 18.13
4.555 | 18.06
4.557 | 18.04
4.558 | 17.92
4.559 | 18.13
4.56 | 18.08
4.562 | 18.01
4.563 | 18.03
4.564 | 17.97
4.565 | 17.97
4.566 | 18.25
4.568 | 18.19
4.569 | 18.23
4.57 | 18.19
4.571 | 18.18
4.573 | 18.44
4.574 | 18.34
4.575 | 18.37
4.576 | 18.39
4.577 | 18.37
4.579 | 18.39
4.58 | 18.22
4.581 | 18.2
4.582 | 18.43
4.584 | 18.34
4.585 | 18.48
4.586 | 18.38
4.587 | 18.56
4.588 | 18.51
4.59 | 18.32
4.591 | 18.34
4.592 | 18.35
4.593 | 18.33
4.595 | 18.54
4.596 | 18.46
4.597 | 18.63
4.598 | 18.53
4.599 | 18.69
4.601 | 18.63
4.602 | 18.45
4.603 | 18.47
4.604 | 18.51
4.606 | 18.48
4.607 | 18.96
4.608 | 18.87
4.609 | 19.01
4.61 | 18.9
4.612 | 19.11
4.613 | 18.66
4.614 | 18.88
4.615 | 18.91
4.617 | 18.72
4.618 | 18.7
4.619 | 19.07
4.62 | 18.98
4.621 | 18.97
4.623 | 18.88
4.624 | 19
4.625 | 18.94
4.626 | 18.83
4.628 | 19.14
4.629 | 18.81
4.63 | 18.76
4.631 | 18.73
4.632 | 18.75
4.634 | 18.73
4.635 | 18.72
4.636 | 19.48
4.637 | 19.07
4.638 | 19.31
4.64 | 19.25
4.641 | 19.07
4.642 | 19.09
4.643 | 19.2
4.645 | 19.19
4.646 | 19.45
4.647 | 19.37
4.648 | 19.36
4.649 | 19.28
4.651 | 19.38
4.652 | 19.32
4.653 | 19.56
4.654 | 19.57
4.656 | 19.18
4.657 | 19.17
4.658 | 19.78
4.659 | 19.67
4.66 | 19.46
4.662 | 19.34
4.663 | 19.55
4.664 | 19.49
4.665 | 19.35
4.667 | 19.35
4.668 | 19.5
4.669 | 19.48
4.67 | 19.72
4.671 | 19.63
4.673 | 19.67
4.674 | 19.64
4.675 | 19.63
4.676 | 19.65
4.678 | 19.56
4.679 | 19.59
4.68 | 19.6
4.681 | 19.53
4.682 | 19.55
4.684 | 19.51
4.685 | 19.49
4.686 | 19.83
4.687 | 19.74
4.689 | 19.84
4.69 | 19.75
4.691 | 19.75
4.692 | 19.93
4.693 | 19.83
4.695 | 20.07
4.696 | 20.01
4.697 | 19.83
4.698 | 19.85
4.7 | 19.96
4.701 | 19.93
4.702 | 20.21
4.703 | 20.1
4.704 | 20.23
4.706 | 20.11
4.707 | 20.33
4.708 | 20.28
4.709 | 20.1
4.711 | 20.12
4.712 | 20.04
4.713 | 20.02
4.714 | 20.34
4.715 | 20.27
4.717 | 20.2
4.718 | 20.07
4.719 | 20.38
4.72 | 20.33
4.722 | 20.18
4.723 | 20.2
4.724 | 20.27
4.725 | 20.25
4.726 | 20.45
4.728 | 20.35
4.729 | 20.66
4.73 | 20.54
4.731 | 20.46
4.733 | 20.4
4.734 | 20.29
4.735 | 20.31
4.736 | 20.37
4.737 | 20.36
4.739 | 20.57
4.74 | 20.48
4.741 | 20.6
4.742 | 20.49
4.744 | 20.66
4.745 | 20.61
4.746 | 20.42
4.747 | 20.45
4.748 | 20.44
4.75 | 20.42
4.751 | 20.75
4.752 | 20.66
4.753 | 20.64
4.755 | 20.54
4.756 | 20.75
4.757 | 20.69
4.758 | 20.57
4.759 | 20.6
4.761 | 20.61
4.762 | 20.59
4.763 | 20.9
4.764 | 20.8
4.766 | 21.21
4.767 | 20.66
4.768 | 20.95
4.769 | 20.89
4.77 | 20.76
4.772 | 20.79
4.773 | 20.79
4.774 | 20.78
4.775 | 21.07
4.777 | 20.97
4.778 | 21.07
4.779 | 20.97
4.78 | 21.24
4.781 | 21.17
4.783 | 20.9
4.784 | 20.93
4.785 | 21.04
4.786 | 21.03
4.787 | 21.14
4.789 | 21.05
4.79 | 21.25
4.791 | 21.11
4.792 | 21.33
4.794 | 21.29
4.795 | 21.15
4.796 | 21.17
4.797 | 21.45
4.798 | 21.43
4.8 | 21.41
4.801 | 21.16
4.802 | 21.13
4.803 | 21.24
4.805 | 21.15
4.806 | 21.5
4.807 | 21.39
4.808 | 21.39
4.809 | 21.33
4.811 | 21.26
4.812 | 21.28
4.813 | 21.29
4.814 | 21.27
4.816 | 21.55
4.817 | 21.44
4.818 | 21.63
4.819 | 21.54
4.82 | 21.72
4.822 | 21.67
4.823 | 21.4
4.824 | 21.42
4.825 | 21.63
4.827 | 21.6
4.828 | 21.77
4.829 | 21.67
4.83 | 21.86
4.831 | 21.75
4.833 | 21.79
4.834 | 21.74
4.835 | 21.54
4.836 | 21.56
4.838 | 21.65
4.839 | 21.64
4.84 | 21.87
4.841 | 21.77
4.842 | 21.84
4.844 | 21.77
4.845 | 21.88
4.846 | 21.82
4.847 | 21.71
4.849 | 21.74
4.85 | 21.92
4.851 | 21.9
4.852 | 22.03
4.853 | 21.92
4.855 | 22.1
4.856 | 22.01
4.857 | 22.11
4.858 | 22.17
4.86 | 22.18
4.861 | 22.27
4.862 | 22.22
4.863 | 22.2
4.864 | 22.29
4.866 | 22.19
4.867 | 22.25
4.868 | 22.14
4.869 | 22.17
4.871 | 22.19
4.872 | 22.2
4.873 | 22.21
4.874 | 22.19
4.875 | 22.19
4.877 | 22.08
4.878 | 22.48
4.879 | 22.36
4.88 | 22.48
4.882 | 22.42
4.883 | 22.5
4.884 | 22.53
4.885 | 22.36
4.886 | 22.34
4.888 | 22.47
4.889 | 22.38
4.89 | 22.39
4.891 | 22.29
4.893 | 22.8
4.894 | 22.73
4.895 | 22.6
4.896 | 22.62
4.897 | 22.68
4.899 | 22.66
4.9 | 22.69
4.901 | 22.58
4.902 | 22.69
4.904 | 22.59
4.905 | 22.82
4.906 | 22.72
4.907 | 22.84
4.908 | 22.86
4.91 | 22.72
4.911 | 22.68
4.912 | 22.93
4.913 | 22.83
4.915 | 22.93
4.916 | 22.83
4.917 | 22.89
4.918 | 22.83
4.919 | 23.14
4.921 | 23.17
4.922 | 22.86
4.923 | 22.84
4.924 | 22.93
4.926 | 22.82
4.927 | 23.02
4.928 | 22.92
4.929 | 23.11
4.93 | 23.05
4.932 | 23.27
4.933 | 23.29
4.934 | 22.91
4.935 | 22.89
4.936 | 23.24
4.938 | 23.13
4.939 | 23.22
4.94 | 23.11
4.941 | 23.22
4.943 | 23.17
4.944 | 23.3
4.945 | 23.32
4.946 | 23.32
4.947 | 23.3
4.949 | 23.41
4.95 | 23.32
4.951 | 23.53
4.952 | 23.43
4.954 | 23.43
4.955 | 23.36
4.956 | 23.23
4.957 | 23.25
4.958 | 23.25
4.96 | 23.23
4.961 | 23.55
4.962 | 23.44
4.963 | 23.52
4.965 | 23.4
4.966 | 23.38
4.967 | 23.31
4.968 | 23.34
4.969 | 23.36
4.971 | 23.35
4.972 | 23.34
4.973 | 23.58
4.974 | 23.48
4.976 | 23.63
4.977 | 23.51
4.978 | 23.61
4.979 | 23.55
4.98 | 23.5
4.982 | 23.67
4.983 | 23.59
4.984 | 23.68
4.985 | 23.77
4.987 | 23.64
4.988 | 23.71
4.989 | 23.85
4.99 | 23.74
4.991 | 23.87
4.993 | 23.75
4.994 | 23.86
4.995 | 23.79
4.996 | 23.6
4.998 | 23.62
4.999 | 23.93
5 | 23.91